附件

《广州市建筑工程绿色施工管理与评价标准（征求意见稿）》公众意见采纳情况表

发出“征求意见稿”的单位数: 44 个。

回函并提出意见的单位数：6个；其中，返回意见21条，采纳和部分采纳19条，不采纳2条。

回函无意见的单位数： 8 个。

没有回函的单位数： 30 个。

| 序号 | 技术规范 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 初步处理意见 （采纳/不采纳） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.3 “BIM技术” | 建议本条款中增加对BIM技术所需要的成本及费用分摊方面的规定，以便各参建单位作为依据承担相关费用。 | 广州市建设监理行业协会 | 不采纳 | BIM并非专门服务于绿色施工，无需在本标准内明确费用相关事宜。 |
| 2 | 附录B B.1.5“构件预制化”第4点 | 本条款所指的“外环线”，建议明确是否指广州环城高速公路的东环、南环、西环及北环这4段；还是指其他内容。 |  | 采纳 | 将参照省标进行修改 |
| 3 | 4.2.1 | 建议增加1条：17 基坑护坡、灌浆等应按规定使用预拌砂浆和散装水泥，经许可使用袋装水泥的，使用时应采取防尘措施。 理由：1.《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（广东省人民政府令第156号）第九条；2.《广东省建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土行政许可规定》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第46号）。 | 广州市散装水泥管理办公室 | 采纳 |  |
| 4 | 4.2.2 | “9 主体结构砌筑抹灰工程宜使用预拌砂浆”建议改为：“主体结构砌筑抹灰工程应使用预拌砂浆”。 理由：《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（广东省人民政府令第156号）第九条。 | 广州市散装水泥管理办公室 | 采纳 |  |
| 5 | 4.2.5 | 建议增加1条：11 应按规定使用预拌砂浆和散装水泥，经许可使用袋装水泥的，使用时应采取防尘措施。 理由：1.《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（广东省人民政府令第156号）第九条；2.《广东省建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土行政许可规定》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第46号）。 | 广州市散装水泥管理办公室 | 采纳 |  |
| 6 | 附表1 | 建议在《建筑工程绿色施工管理现场评价表》“环保”栏增加“评价项目 ：14.使用预拌砂浆和散装水泥，权重：A14，评价标准：不擅自使用袋装水泥，经许可使用袋装水泥的，使用时应采取防尘措施。 理由：与前面修改内容对应。 | 广州市散装水泥管理办公室 | 采纳 |  |
| 7 | 附录B B.1.5 | “1 预制构件加工单位应具备相应的资质等级管理要求，具备相应的生产工艺设施，并应有完善的质量管理体系和必要的试验检测手段。”建议改为：混凝土预制构件加工单位应具备《工厂预制混凝土构件质量管理标准》（JGT 565）的管理要求，接入监管系统，实现质量信息追溯。 理由：1.混凝土预制构件企业资质已取消。 2.住建部发布的行业标准《工厂预制混凝土构件质量管理标准》（JGT 565-2018）规定了装配式建筑用预制混凝土构件的工厂质量体系、质量要求、质量控制、检验方法、检验规则等质量管理要求。 3.《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）要求建立从生产到使用全过程的建材质量追溯机制。 |  | 采纳 |  |
| 8 | 5.1 环境保护 | 建议增加： 5.1.6 有害气体排放控制 1、施工现场严禁焚烧各类废弃物。 2、装饰装修材料应选择经过法定检测单位检测合格的建筑材料，并应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《室内装饰装修材料有害物质限量》的要求，进行有害物质评定检验。 3、根据民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 5.1.7 地下设施、文物和资源保护 1、施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。 2、施工过程中一旦发现文物，立即停止施工，保护现场并通报文物部门并协助做好工作。 3、避让、保护施工场区及周边的古树名木。 5.1.8 职业健康 1、 施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明； 2、特种作业人员必须持证上岗，按规定着装，并佩戴相应的个人劳动防护用品。对施工过程中接触有毒、有害物质或具有刺激性气味可被人体吸入的粉尘、纤维，以及进行强噪声、强光作业的施工人员，应佩戴相应的防护器具； 3、定期对从事有害有毒作业人员进行职业健康培训和体检，指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品； 4、高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间； 5、施工现场防水作业、油漆作业要注意通风。 5.1.9 卫生防疫 1、食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方，按规定取得卫生许可证后方可使用； 2、施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准； 3、宿舍、食堂、浴室、厕所要有通风、照明设施，日常维护要有专人负责； 4、食堂各类器具规范清洁。炊事员持有效健康证； 5、食堂的门窗及洞口要设置纱窗，门窗下方应设不低于0.2m的防鼠挡板； 6、厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期消毒； 7、生活区设置自制密闭式垃圾箱（垃圾箱上部种植花草），垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运； 8、施工现场应设立医务室，配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材； 9、施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时，应及时向发生地的卫生防疫部门和建设主管部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。 | 广东水电二局股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | - 5.1.4 污染源控制2 有毒有害废弃物控制： | - 4）有毒有害的废弃物封闭回收、分类，不与其它垃圾混放。 有毒有害的废弃物处理：建议增加跟踪记录。 | 广东水电二局股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 前言 | 前言中多次出现住房城乡建设委员会，建议修改。 | 广州市交通运输局 | 采纳 |  |
| 11 | 3.4.1 | “四节一环保”建议在“术语”中增加解释。 |  | 采纳 |  |
| 12 | 3.1.1 | 绿色施工的设计师施工单位主导，与绿色设计（设计单位主导）是不同概念。 |  | 采纳 |  |
| 13 | 3.1.2 | “应协助、支持、配合施工单位做好建筑工程绿色施工的有关设计工作”，“建筑工程”与多处“建设工程”不一致，表述欠妥，建议统一表述。 |  | 采纳 |  |
| 14 | 5.1.2 | “7.支护结构内支撑拆除宜采用切割等防尘措施”，此表述有歧义。 | 广州市交通运输局 | 采纳 |  |
| 15 | B.1.1 | “应结合“四节一环保”要求，进行绿色施工设计”，建议改为“应结合“四节一环保”要求，进行绿色设计”或者将绿色施工设计交由施工单位主导。 |  | 部分采纳 | 绿色设计与绿色施工设计为不同概念，本标准是针对绿色施工。 |
| 16 | 附表1.12 | 建议修改为“安装隔油池、化粪池、沉淀池…”修改理由是针对施工现场的污水时，需设置沉淀池。 |  | 采纳 |  |
| 17 | 附表1.22 | 建议修改为“工地现场临时道路、办公区地面硬化采用预制块材或钢板铺设；或沥青废料循环再生利用。”修改理由是对道路大中修时产生的沥青废料进行循环再利用。 |  | 不采纳 | 沥青废料循环再生利用与附表1.10内容重复，原内容为采用其他构件代替路面，而非建筑废弃物利用。 |
| 18 | 4.25 | 建议“毗邻居民区的道路、桥面宜铺设橡胶沥青”中橡胶沥青改为降噪型路面结构。 |  | 采纳 |  |
| 19 | 条文说明4.1.6 | 原文：施工场地的围墙围蔽材料，应采用制作简单、安拆方便、搬运轻捷、安全性强、耐腐蚀、周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等），严禁使用砖砌围墙。修改建议：严禁使用砖砌围墙与个别区的要求有冲突，可否适当留有余地。 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 采纳 |  |
| 20 | 4.2.2 | 主体结构工程：建议增加“应用早拆模板体系等内容，增加预埋件及预留洞口的施工内容，减少返工率和建筑垃圾产生”。 | 广州市水务投资集团有限公司 | 采纳 |  |
| 21 | 5.2 | 增加5.2.6 节材与材料资源利用。内容里面新增：1、建筑主材利用指标及损耗值要求，提高建材定额管理应用水平；2、利用绿色高性能混凝土或优化混凝土配合比，降低水泥用量的要求。 |  | 采纳 |  |
| 22 |  | 无意见 | 从化区住房城乡建设局 |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 空港经济区规划和建设局 |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 黄埔区住房城乡建设局 |  |  |
| 25 |  | 无意见 | 番禺区住房城乡建设局 |  |  |
| 26 |  | 无意见 | 广州环投公司 |  |  |
| 27 |  | 无意见 | 广州市城市建设投资集团有限公司 |  |  |
| 28 |  | 无意见 | 广州市规划和自然资源局 |  |  |
| 29 |  | 无意见 | 广州市林业和园林局 |  |  |